**附表A.0.3**

单位（子单位）工程质量控制资料核查记录

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 | |  | 施工单位 |  | | |
| 序号 | 项目 | 资 料 名 称 | | 份数 | 核查意见 | 核查人 |
| 1 | 建 筑 与 结 构 | 图纸会审、设计变更、洽商记录 | |  |  |  |
| 2 | 工程定位测量、放线记录 | |  |  |
| 3 | 原材料出厂合格证书及进场检（试）验报告 | |  |  |
| 4 | 施工试验报告及见证检测报告 | |  |  |
| 5 | 隐蔽工程验收记录 | |  |  |
| 6 | 施工记录 | |  |  |
| 7 | 预制构件、预拌混凝土合格证 | |  |  |
| 8 | 地基基础、主体结构检验及抽样检测资料 | |  |  |
| 9 | 检验批、分项、分部（子分部）工程质量验收记录 | |  |  |
| 10 | 工程质量事故及事故调查处理资料 | |  |  |
| 11 | 新材料、新工艺施工记录 | |  |  |
| 12 |  | |  |  |
| 1 | 给 排 水 与 采 暖 | 图纸会审、设计变更、洽商记录 | |  |  |  |
| 2 | 材料、配件出厂合格证书及进场检（试）验报告 | |  |  |
| 3 | 管道、设备强度试验、严密性试验记录 | |  |  |
| 4 | 隐蔽工程验收记录 | |  |  |
| 5 | 系统清洗、灌水、通水、通球试验记录 | |  |  |
| 6 | 施工记录 | |  |  |
| 7 | 检验批、分项、分部（子分部）工程质量验收记录 | |  |  |
| 8 |  | |  |  |
| 1 | 建 筑 电 气 | 图纸会审、设计变更、洽商记录 | |  |  |  |
| 2 | 材料、设备出厂合格证书及进场检（试）验报告 | |  |  |
| 3 | 设备调试记录 | |  |  |
| 4 | 接地、绝缘电阻测试记录 | |  |  |
| 5 | 隐蔽工程验收记录 | |  |  |
| 6 | 施工记录 | |  |  |
| 7 | 检验批、分项、分部（子分部）工程质量验收记录 | |  |  |
| 8 |  | |  |  |

续表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 | |  | 施工单位 |  | | |
| 序号 | 项目 | 资 料 名 称 | | 份数 | 核查意见 | 核查人 |
| 1 | 智 能 建 筑 | 图纸会审、设计变更、洽商记录、竣工图及设计说明 | |  |  |  |
| 2 | 材料、设备出厂合格证及技术文件及进场检（试）验报告 | |  |  |
| 3 | 隐蔽工程验收记录 | |  |  |
| 4 | 系统功能测定及设备调试记录 | |  |  |
| 5 | 系统技术、操作和维护手册 | |  |  |
| 6 | 系统管理、操作人员培训记录 | |  |  |
| 7 | 系统检测报告 | |  |  |
| 8 | 分项、分部（子分部）工程质量验收记录 | |  |  |
| 9 |  | |  |  |
| 1 | 通 风 与 空 调 | 图纸会审、设计变更、洽商记录 | |  |  |  |
| 2 | 材料、设备出厂合格证书及进场检（试）验报告 | |  |  |
| 3 | 制冷、空调、水管道强度试验、严密性试验记录 | |  |  |
| 4 | 隐蔽工程验收记录 | |  |  |
| 5 | 制冷设备运行调试记录 | |  |  |
| 6 | 通风、空调系统调试记录 | |  |  |
| 7 | 施工记录 | |  |  |
| 8 | 检验批、分项、分部（子分部）工程质量验收记录 | |  |  |
| 9 |  | |  |  |
| 1 | 电 梯 | 土建布置图纸会审、设计变更、洽商记录 | |  |  |  |
| 2 | 设备出厂合格证书及开箱检验记录 | |  |  |
| 3 | 隐蔽工程验收记录 | |  |  |
| 4 | 施工记录 | |  |  |
| 5 | 接地、绝缘电阻测试记录 | |  |  |
| 6 | 负荷试验、安全装置检查记录 | |  |  |
| 7 | 分项、分部（子分部）工程质量验收记录 | |  |  |
| 8 |  | |  |  |
| 结论：  总监理工程师：  施工单位项目经理： （建设单位项目负责人）  年 月 日 年 月 日 | | | | | | |