土方开挖工程检验批质量验收记录

010101□□

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位(子单位)工程名称 | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| 分部(子分部)工程名称 | | | | | | |  | | | | | | 验收部位 | |  | | |
| 施工单位 | | |  | | | | | | | | | | 项目经理 | |  | | |
| 分包单位 | | |  | | | | | | | | | | 分包项目经理 | | |  | |
| 施工执行标准名称及编号 | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| 施工质量验收规范的规定 | | | | | | | | | | | | 施工单位检查评定记录 | | | | | 监理(建设)单位验收记录 |
| 项 目 | | | | 允许偏差或允许值（mm） | | | | | | | |
| 柱基基坑基槽 | 挖方场  地平整 | | | | 管沟 | | 地（路）面基层 |
| 人工 | | | 机械 |
| 主控项目 | 1 | 标高 | | -50 | ±30 | | | ±50 | -50 | | -50 |  | | | | |  |
| 2 | 长度、宽度(由设计中心线向两边量) | | +200-50 | +300-100 | | | +500-150 | +100 | | - |  | | | | |
| 3 | 边坡 | | 设计要求 | | | | | | | |  | | | | |
| 一般项目 | 1 | 表面平  整度 | | 20 | 20 | | | 50 | 20 | | 20 |  | | | | |  |
| 2 | 基底土性 | | 设计要求 | | | | | | | |  | | | | |
| 施工单位检查评定结果 | | | | | | 专业工长(施工员) | | | |  | | | | 施工班组长 | | |  |
| 项目专业质量检查员： 年 月 日 | | | | | | | | | | | |
| 监理(建设)单位验收结论 | | | | | | 专业监理工程师：  （建设单位项目专业技术负责人） 年 月 日 | | | | | | | | | | | |