灰土地基工程检验批质量验收记录

010301□□

|  |  |
| --- | --- |
| 单位(子单位)工程名称 |  |
| 分部(子分部)工程名称 |  | 验收部位 |  |
| 施工单位 |  | 项目经理 |  |
| 分包单位 |  | 分包项目经理 |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |
| 施工质量验收规范的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理（建设）单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 地基承载力 | 设计要求 |  |  |
| 2 | 配合比 | 设计要求 |  |
| 3 | 压实系数 | 设计要求 |  |
| 一般项目 | 1 | 石灰粒径（mm） | ≤5 |  |  |
| 2 | 土料有机质含量（％） | ≤5 |  |
| 3 | 土颗粒粒径（mm） | ≤15 |  |
| 4 | 含水量（与要求的最优含水量比较）（％） | ±2 |  |
| 5 | 分层厚度偏差（与设计要求比较）（mm） | ±50  |  |
| 施工单位检查评定结果 | 专业工长(施工员) |  | 施工班组长 |  |
| 项目专业质量检查员： 年 月 日 |
| 监理(建设)单位验收结论 | 专业监理工程师：（建设单位项目专业技术负责人） 年 月 日 |