预压地基工程检验批质量验收记录

010308□□

|  |  |
| --- | --- |
| 单位(子单位)工程名称 |  |
| 分部(子分部)工程名称 |  | 验收部位 |  |
| 施工单位 |  | 项目经理 |  |
| 分包单位 |  | 分包项目经理 |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |
| 施工质量验收规范的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理（建设）单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 预压载荷（％） | ≤2 |  |  |
| 2 | 固结度（与设计要求比）（％） | ≤2 |  |
| 3 | 承载力或其它性能指标 | 设计要求 |  |
| 一般项目 | 1 | 沉降速（与控制值比）（％） | ±10 |  |  |
| 2 | 砂井或塑料排水带位置（mm） | ±100 |  |
| 3 | 砂井或塑料排水带插入深度（mm） | ±200 |  |
| 4 | 插入塑料排水带时的回带长度（mm） | ≤500 |  |
| 5 | 塑料排水带或砂井高出砂垫层距离（mm） | ≥200 |  |
| 6 | 插入塑料排水带的回带根数（％） | <5 |  |
| 施工单位检查评定结果 | 专业工长(施工员) |  | 施工班组长 |  |
| 项目专业质量检查员： 年 月 日 |
| 监理(建设)单位验收结论 | 专业监理工程师：（建设单位项目专业技术负责人） 年 月 日 |